## Sheet1
附表二：洁净层流科室机组统计表
1、项目名称：供应室空调机组
序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量5000m³/h,制冷量30KW，制热量24KW，电机功率3KW
2 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量5500m³/h,制冷量32KW，制热量26KW，电机功率4KW
3 | 洁净空气调节机组（PAU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量6400m³/h,制冷量111KW，电机功率5.5KW
4 | 柜式风机盘管（XFJ） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量1500m³/h,制冷量15KW，电机功率1.1KW
5 | 柜式风机盘管(EAF) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量1500m³/h,制冷量27KW，电机功率1.1KW
6 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 3
7 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1
8 | 冷凝排水系统 |  | 项 | 1
2、项目名称：ICU一区空调机组
序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数
9 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量15000m³/h,制冷量66KW，制热量55KW，电机功率11KW
10 | 洁净空气调节机组（AHU） | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量9500m³/h,制冷量55KW，制热量45KW，电机功率7.5KW
11 | 洁净空气调节机组(PAU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW
12 | 柜式风机盘管(XFJ) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量2000m³/h,制冷量30KW，电机功率1.1KW
13 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1
14 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1
15 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1
16 | 冷凝排水系统 |  | 项 | 1
3、项目名称：手术室空调机组
序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数
17 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量10500m³/h,制冷量12KW，制热量8KW，电机功率7.5KW
18 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 4 | 风量3000m³/h,制冷量10KW，制热量7KW，电机功率2.2KW
19 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 7 | 风量2400m³/h,制冷量8KW，制热量6KW，电机功率2.2KW
20 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 3 | 风量5500m³/h,制冷量25KW，制热量17KW，电机功率4KW
21 | 洁净空气调节机(AHU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW
22 | 洁净空气调节机(PAU) | 山东雅士 | 台 | 2 | 风量10000m³/h,制冷量173KW，电机功率7.5KW
23 | 柜式风机盘管(XFJ) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量3000m³/h,制冷量48KW，电机功率1.1KW
24 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 5
25 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 11
26 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1
27 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1
28 | 冷凝排水系统 |  | 项 | 1
4、项目名称：介入手术室空调机组
序号 | 名称 | 厂家 | 单位 | 数量 | 参数
29 | 洁净空调循环风机柜(AHU) | 山东雅士 | 台 | 1 | 风量10000m³/h,制冷量42KW，制热量30KW，电机功率7.5KW
30 | 整体式电极加湿器 | 山东雅士 | 台 | 1
31 | 配电箱及恒温恒湿控制柜 | 赛洁 | 项 | 1
32 | 冷凝排水系统 |  | 项 | 1