## Sheet1
附表一：洁净层流科室统计表（室内）
地点 | 机组总制冷量 | 机组总制暖量 | 洁净等级区域
|  |  | 百级 | 千级 | 万级 | 十万级 | 三十万级 | 百万级
麻醉科 | 541(KW) | 180(KW) | 手术室1-2室 |  | 3-13室 | 3-4室操作间、3-4 洁净走廊 麻醉用品、无菌库房、一次性用品、药品间、腔镜储存室、打包间、消毒间、13室前室、复苏室、换床区器械间、洁净库房、液体间、洁净走廊 | 污物走廊
ICU一区 | 241(KW) | 100(KW) |  |  |  | 患者通道缓冲区、治疗室、 药品室、单人间1-2、缓冲间、无菌室、仪器室、医生办、诊断室、内窥镜存储室、库房、隔离缓冲区、隔离病房1-2、重症监护区
供应室 | 182(KW) | 74(KW) |  |  |  | 一次性物品库、无菌区、打包区、打包及灭菌区
介入手术室 | 50KW | 25KW |  |  | 手术室 | 缓冲区、控制室、通道、物品间、材料间、缓冲通道 | 污物暂存区