- 附件

- 梅州市中医医院信息机房维保项目

- 用户需求书

一、项目概况

本项目包含梅州市中医医院A栋数据中心机房、门诊综合大楼4楼信息机房整体机房设施、核心网络、接入网络、网络安全设备等维保服务。维保服务包含保障相关设备正常、平稳、安全、可靠运行，并提供相关配件、备件，解决服务的故障，确保业务系统正常运行，保证业务与数据的安全和连续性。

二、项目内容及要求

（一）项目服务期：3年

（二）项目地点：梅州市中医医院

（三）维保设备清单：

| 序号 | 项目 | 包含内容 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房基础设施 | 基础设施 | 墙、地面、地板、照面、防雷、防水 | 1 |
|  |  | 华为智能微模块 | 数据中心基础设施管理系统ECC5000 | 1 |
|  |  |  | UPS5000、电池组（需更换） | 2 |
|  |  |  | 精密空调NetCol5000 | 2 |
|  |  |  | UPS机柜、PDU机柜、网络机柜 | 1 |
|  |  |  | 环控、监控、门禁、照明 | 1 |
|  |  | 精密空调 | 佳力图GAU12 | 1 |
|  |  |  | 海信HF-125LW/TS06SZJD | 2 |
|  |  | 环境动力监控系统 | 斯特纽ISP-GMS-X13 | 1 |
|  |  |  | 斯必得SPD-6500GSM | 1 |
|  |  | 新风系统 | 天方HR-08D | 1 |
|  |  | 监控系统 | 海康威视DS-7716N-E4 | 1 |
|  |  | 门禁系统 | 依时利ER2000T | 1 |
|  |  | UPS | HKCSTK UPS、电池组（需更换） | 2 |
| 2 | 机房核心设备 | 核心网络设备 | 内网核心H3C S7510E | 2 |
|  |  |  | 外网核心H3C S5500-28F-EI | 1 |
|  |  |  | 门诊楼内网核心H3C S7003E | 2 |
|  |  |  | 门诊楼路由MSR5620 | 1 |
|  |  |  | AC管理 WX3508 | 1 |
|  |  |  | 核心路由MRS36-40 | 1 |
|  |  |  | 智能网络管理平台H3C SWP-IMC7-IMP | 1 |
|  |  | 安全设备 | 内网防火墙H3C SecPath F1070 | 1 |
|  |  |  | 外网防火墙H3C SecPath F1020 | 1 |
|  |  |  | 天融信网闸TopRules TR-72104 | 1 |
|  |  |  | 上网行为管理H3C SecPath ACG1000-SE | 1 |
| 3 | 二层交换机 |  | H3C S3600-52P-SI | 1 |
|  |  |  | H3C S3600v2-28TP-EI | 1 |
|  |  |  | H3C S3600v2-52TP-EI | 2 |
|  |  |  | H3C S5048PV5-EI | 9 |
|  |  |  | H3C S5120V2-28P-LI | 57 |
|  |  |  | LS-5120V2-28P-HPWR-LI | 15 |
|  |  |  | H3C S5130S-28P-EI | 3 |
|  |  |  | H3C S5130S-52P-EI | 7 |
|  |  |  | H3C S5130S-52S-SI | 6 |
|  |  |  | H3C S5500V2-24P-SI | 2 |
|  |  |  | H3C S5560S-28F-SI | 1 |
|  |  |  | H3C S3110-52TP | 6 |

（四）项目技术服务要求：

提供项目维保服务方案，方案内容包含但不限于以下要求：

- 1.提供智能微模块原厂针对本项目授权函以及三年服务承诺函。

- 2.提供7*24小时现场响应，7*24小时专家支持，对机房所有设备提供全面、标准、高效的运维服务、技术支持等。

- 3.提供一年不少于4次巡检，并提供巡检报告。提供机房专业保洁、设备除尘等服务。

- 4.提供整理、更新设备台账、网络拓扑图等。

- 5.提供日常基础网络安全服务及网络安全建设咨询服务。提供网络监控、脆弱性检测、安全加固、渗透测试等服务。

- 6.机房设备调整、网络线路调整、理线工作，双绞线与光纤线缆的标签整理等，以及必要的综合布线工程。

- 7.具备备件更换和提供备用设备的服务能力。服务期间设备部件损坏需要更换备件的情况，需免费更换原厂全新备件。因维修影响业务进行，需提供备机服务。

- 8.提供机房范围内涉及的等保测评支持服务工作，配合对不符合等保项做配置调整。

五、项目人员要求

提供稳定的、专业的、独立的项目服务团队，团队人员需配备网络工程师、智能微模块厂家的数字能源资质认证证书、电气工程相关证书。

六、项目应急预案要求

提供科学、完善、可行的应急预案，保障服务期间机房安全、稳定运行。

七、其他要求

（一）A栋数据中心信息机房UPS电池组已到达使用年限，需要更换电池组。

（二）门诊信息机房UPS主机、电池组已故障无法维修，需要更换UPS主机及电池组。