## Sheet2
附件1
B栋、C栋、制剂室、静配中心 中央空调设备清单
序号 | 品目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
B栋
1 | 特灵风冷冷水（热泵）机组 | RTXA+210 | 台 | 1
2 | 特灵风冷冷水（热泵）机组 | RTXA+420 | 台 | 1
3 | 离心水泵 | KQL150/315-30/4 | 台 | 2
4 | 风机盘管 | FP02-14 | 台 | 185
5 | 冷冻水系统 |  | 项 | 1
6 | 空调配电控制系统 |  | 项 | 1
7 | 多联空调室外机组 | GMV-900W/A | 台 | 1
8 | 多联空调室外机组 | KFR-120W/S-B | 台 | 3
9 | 室内净化空调机组 | GMV-NR22—140PL | 台 | 24
10 | 室内净化空调机组 | FLG-45-W-T | 台 | 1
11 | 净化空调恒温控制系统 |  | 项 | 1
制剂室
1 | 格力风冷模块机组 | LSQWRF160M/B | 台 | 1
2 | 离心水泵 | Q=30CMH | 台 | 2
3 | 空气处理机组 | LPCQ0064H—0104L | 台 | 3
4 | 一拖一风柜 |  | 台 | 2
5 | 冷冻水系统 |  | 项 | 1
6 | 配电系统 |  | 项 | 1
C栋
1 | 思科螺杆式风冷冷水热泵机组 | SKCA1130CS01B1R | 台 | 2
2 | 思科螺杆式风冷冷水热泵机组 | SKCA1078CS01B1R | 台 | 1
3 | 思科新风换气机 | SKDT-015JN-L5 | 台 | 13
4 | 上海威尔（东方）水泵 | 11kw | 台 | 3
5 | 上海威尔（东方）水泵 | 7.5kw | 台 | 1
6 | 风机盘管 |  | 台 | 196
7 | 5F妇科小手术室（产房）美的多联机主机 | MDV-560W/D2SN-8V | 台 | 1
8 | 5F内机（天花机） |  | 台 | 13
9 | 6F新生儿ICU格力多联机主机 | CTMV-504WM/X | 台 | 2
10 | 6F内机 |  | 台 | 26
11 | 6F新生儿ICU（洁净新风机组）风柜电机 | HMDZ025-26HJF | 台 | 2
静配中心
1 | 直接蒸发式空气调节机组 | AAHM2.2H-8B | 台 | 1
2 | 直接蒸发式空气调节机组 | AAHM3.2H-8B | 台 | 1
3 | 单元室空调器室外机组 | ACS030-W(02) | 台 | 1
4 | 单元室空调器室外机组 | ACS050-W(02) | 台 | 5
5 | 海尔多联式主机 | RFC450MXSKYA | 台 | 1
6 | 海尔室内机 |  | 台 | 12