附件一：

心电图脑电图检查部信息管理系统

功能升级改造及维保服务

项目需求说明书

一、项目概况	3

（一）项目背景	3

（二）建设目标	3

（三）采购内容与标准	3

二、建设采购需求	4

（一） 服务要求	4

（二） 需接入设备清单	4

（三） 系统建设需求	4

# 一、项目概况

## （一）项目背景

随着医疗技术的不断进步和医疗信息化建设的深入，心电图脑电图检查部作为医院的重要诊断部门，其信息管理系统的性能与功能直接关系到诊断的准确性和效率。为了提升医院的服务质量，满足日益增长的患者需求，特进行本次信息管理系统的功能升级改造及维保服务。

## （二）建设目标

通过功能升级改造，实现心电图脑电图检查部信息管理系统的智能化、自动化和集成化;通过维保服务，确保系统的稳定运行和数据的安全性。

## （三）采购内容与标准

- 采购内容

- 1.通过心电图脑电图检查部信息管理系统的功能升级改造，整合心电图脑电图检查部所有仪器设备；

- 2.心电全系列信息系统3年维保服务，包括日常检查、维护、接口对接、报表制作、故障处理和技术支持等。

- 采购标准

- 1.系统应满足医院心电图脑电图检查部信息管理的全部需求，含业务需求以及政策性需求；

- 2.升级改造后的系统应具备高度的稳走性、安全性和可扩展性:

- 3.维保服务应提供7x24小时不间断的技术支持，确保系统的及时响应和恢复。

# 二、建设采购需求

## （一）服务要求

- 1.升级改造后的系统应易于操作和维护；

- 2.维保服务应快速响应，及时解决问题；

- 3.定期对系统进行巡检和维护，确保系统的稳定运行。

## （二）需接入设备清单

| 序号 | 需接入设备名称 | 设备厂家 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板运动试验 | 美国GE | Case | 1 |
| 2 | 经食道电生理检查 | 苏州东方 | DF-5A | 1 |
| 3 | 踝肱指数(ABI)检查 | 德国ELCAT Gmbh | Handydop-Pro | 1 |
| 4 | 肌电诱发电位仪 | 光电 | MEB-9404C | 1 |
| 5 | 脑电图检查 | 光电 | EEG-1200C | 1 |
| 6 | 心电图机 | 光电 | ECG2360 | 4 |
| 7 | 心电图机 | 光电 | ECG-1250C | 3 |
| 8 | 心电图机 | 光电 | ECG-2150 | 6 |
| 9 | 十二道心电图机 | 光电 | ECG-2350型 | 3 |
| 10 | 心电图机（多导联） | 光电 | ECG-1550P | 2 |
| 11 | 十二道心电图机 | 深圳科曼 | CM1200B | 10 |
| 12 | 全数字多道心电图机 | 深圳迈瑞 | BeneHeart R12 | 2 |

## 注：项目实施及3年维保期间如有其他设备接入应无条件提供配合。

## （三）系统建设需求

通过心电图脑电图检查部信息管理系统的功能升级改造，整合心电图脑电图检查部所有仪器设备。具体的系统模块建设需求如下所述：

- 1.心电电生理系统模块要求

| - 序号 | - 主要功能及技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有电生理网络系统自主独立版权，提供电生理网络系统软件著作权、软件登记证； |
| 2 | 电生理网络系统产品通过国家食品药品监督管理局（CFDA）认证； |
| 3 | 电生理软件系统基于SOA三层架构体系技术，系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM标准、美国（FDA）所制定的XML格式及HL7消息通信的集成标准； |
| 4 | 具备不同品牌、不同型号电生理设备接入，包含平板运动试验、经食道电生理检查、踝肱指数(ABI)检查、肌电诱发电位仪，脑电图、测听仪等； |
| 5 | 具有多种系统集成接口交互方式，包含HL7、Webservice、MQ中间件、中间表，支持与医院HIS、EMR、PACS、LIS、体检、集成平台、移动护理多个系统的双向通讯，共享患者信息，为医院网络个各信息系统提供需要的电生理报告数据； |
| 6 | 具备根据医院实际信息系统情况灵活选择或定制接口类型； |
| 7 | 具备同EMR电子病历标准要求对电生理数据进行结构化存储，满足院方评审要求； |
| 8 | 具备互联互通成熟度测评、信息化建设、智慧医院等数据标准化，实现区域医疗数据共享交互； |
| 9 | 具备输出XML标准数据格式； |
| 10 | 电生理网络采用多种病人信息识别技术，杜绝患者数据出现被覆盖的情况发生； |
| 11 | 具有一维、二维条形码扫描、射频卡读卡器、磁卡读卡器、IC卡读卡器，支持腕带扫描 |
| 12 | Web浏览具备嵌入门诊医生工作站、住院电子病历，临床科室快速调阅查看报告，对于电生理发出的报告，临床医生直接在办公室电脑或移动查房掌上APP即可实时浏览； |
| 13 | 具有完整的分级管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能进行已授权的操作； |
| 14 | 具有接入设备报告输出可视化界面获取具体对应节点，便于结构化病历信息； |
| 15 | 具备与医院现有心电网络系统无缝对接； |
| 16 | 心电电生理须与医院电子签名进行对接，实现医生扫码身份登录验证，诊断审核病历进行电子签名身份认证功能。 |

- 2.预约登记电子叫号模块

| 序号 | 主要功能及技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 住院、门诊及体检心电图室心电图、动态心电、血压、运动平板待检查患者，并实现分诊功能； |
| 2 | 完成患者信息的录入工作，与集成平台对接，获取待检查患者信息，并完成收费/退费功能； |
| 3 | 登记的患者信息可直接在病历列表查看； |
| 4 | 用于住院门诊心电图室，与预约登记模块联合应用，通过在候诊区安装液晶显示屏与音响，实现自动语音呼叫患者就诊； |
| 5 | 液晶显示屏显示待检查患者信息，实现同时显示其它科室宣传信息； |
| 6 | 根据登记先后顺序自动排队叫号，支持人工干预调整队列和急诊优先； |
| 7 | 模块须支持与现有医院叫号系统进行集成，提供队列等信息进行显示。 |

- 3.临床Web浏览模块

| - 序号 | - 主要功能及技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 临床科室可快速调阅查看心电图及电生理图文报告并打印； |
| 2 | 具有心电图室发出的报告，临床科室可直接在医生或护士工作站电脑上实时浏览； |
| 3 | 实现临床查看报告无需安装应用软件，院内院外任意一台网络计算机即可浏览； |
| 4 | Web浏览模块兼容性高，无需修改系统安全性。 |

- 4.肌电诱发电位仪和脑电图仪系统模块要求

| - 序号 | - 主要功能及技术要求 |
| --- | --- |
| - 1 | - 能够集成预约登记、叫号功能； |
| - 2 | - 支持扫描读卡调取患者信息自动填入工作软件； |
| - 3 | - 具备报告审核质控功能； |
| - 4 | - 能够集成接入医院信息平台，临床医生可通过WEb浏览查询患者报告； |
| - 5 | - 与医院电子签名进行对接，实现医生扫码身份登录验证，诊断审核病历进行电子签名身份认证功能； |
| - 6 | - 帐号权限管理功能。 |

- 5.维保服务内容

- 提供心电全系列信息系统3年维保服务，能够进行远程技术支持、现场故障处理、定期巡检、系统性能日常维护、系统故障检查与排除、软件功能优化、性能优化等运维工作。

- 5.1运维内容

（1）远程技术支持服务；

（2）现场故障处理服务；

- （3）定期巡检服务。

5.2服务内容及主要要求

| 序号 | 类型 | 服务内容 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 系统性能日常维护 | 1.工作内容：定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计 2.巡检周期：每月1次 |
| 2 |  | 系统故障检测及排除 | 1.响应时间：不多于1个小时 2.排除故障时间：不多于2个小时 |
| 3 |  | 系统运行状态监控及预警 | 运行状态监控报告周期：每月1次 |
| 4 |  | 驻场要求 | 非驻场 |
| 5 | 系统优化 | 补丁及接口升级 | 1.结合使用科室要求及程序运行稳定程度从面决定是否升级 2.升级时间：12:00-14:00与0:00-6:00 |
| 6 |  | 功能优化 | 系统功能、业务流程优化次数：运维周期内不少于3次 |
| 7 |  | 性能优化 | 数据库优化、代码适应性优化次数：运维周期内不少于3次 |